| Сведения о заполняющем * – поля, обязательные для заполнения |
| --- |
| Организация:* |  |
| Контактное лицо:* |  |
| Контактный телефон/факс:* |  |
| E-mail: |  |
| Название и место установки: |  |
| Опросный лист на поставку преобразователя переменного тока |
| Механизм*: | Тип, Название: |
| Характеристика | , иначе заполните пусковую или нагрузочную характеристику (прилагается) |
| Перегрузки | Нет частота, длительность, кратность |
| Рабочие точки, диапазон регулирования | Пусковой момент | Мин. | Ном. | Макс. |
| Част.вращ., об/мин | об/мин | об/мин | об/мин | об/мин |
| Потр. мощность, кВт | кВт | кВт | кВт | кВт |
| Момент сопр., Н*м | Н*м | Н*м | Н*м | Н*м |
| Редуктор | Нет / Тип, передаточное отношение |
| Точность поддерж. частоты вращения |  |
| Мом. инерц., кг*м2 |
| Прочее |  |
| Преобразователь |
| Постоянное регулирование скорости Стартовый преобразователь |
| Если привод запрашивается для замены устаревшего или вышедшего из строя существующего преобразователя, перечислите вспомогательное электрооборудование электропривода, которое Вы планируете оставить для дальнейшей эксплуатации. |  |
| Условия окружающей среды в месте установки привода: |
| Температура*: от до ˚С |  |
| Влажность: |  | Высота над уровнем моря: | м |
| Вибрация, механические удары: | нет, другое |
| Наличие агрессивных веществ: | нет, другое |
| Номинальные данные существующего электро- двигателя (для нового см. опросный лист«Мотор АС») | Модель: |
| Тип: Асинхронный Асинхронный с фазным ротором Синхронный |
| Мощность: | кВт | Частота вращения: | об/мин |
| Напряжение статора*: | В | Напряжение возбуждения: | В |
| Ток статора*: | А | Ток возбуждения*: | А |
| Cos phi |  | КПД: | % |
| Датчик скорости Нет / Тип | Датчики вибрации Нет / Тип, кол-во |
| Датчики температуры | Обмотка: Нет / Тип, кол-во . Подшипники: Нет / Тип, кол-во . Другое: |
| Двигатель взрывозащищенный | Нет Да |
| Двигатель предназначен для работы от ПЧ*: | Нет Изолир. подшипник Усил. Изоляция |
| Будет ли использоваться прямой пуск * | Нет Да |
| Поставка возбудителя в комплекте | Нет / Используется существующий Да |
| Система управления: |
| Количество аналоговых входов/выходов: |  |
| Режимы работы аналоговых входов/выходов (0-10 В; 4-20 мА и т.д.): |  |
| Количество дискретных входов/выходов: |  |
| Количество релейных выходов: |  |
| Последовательный интерфейс: |  |
| Компоненты входной цепи: |
| Параметры питающей сети с учетом отклонений (напряжение на входе привода)* | В ± %, Гц ± %, |
| Компоненты выходной цепи: |
| Длина кабеля ПЧ-мотор |  |
| Прочее: |
| Предоставить документацию в печатном виде | нет да |
| Расширение гарантии (до 5 лет) | месяцев с момента производства |
| Особые требования к электроприводу: |  |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ДОПОЛНЕНИЕ) ПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ |
| --- |
| Отметьте те опции, которые Вы бы хотели включить в состав шкафа. |
| Охлаждение | Воздух Жидкостное |
| Степень защиты шкафа*: | IP21 IP42 |
| Подключение кабелей | Ввод: снизу сверху Вывод снизу сверху |
| Цвет шкафа | Стандарт, другой | Защитный заземлитель на входе и выходе ВВ ПЧ |
| Освещение внутри шкафа и розетка 230В с заземлением | да нет |
| Оборудование (для НВ - Байпасный контактор, для ВВ – дроссель) и Программное Обеспечение для синхронизации и передачи двигателя на сеть | нет да, кол-во моторов |
| Сертификаты | ГОСТ, другие |
| Особые требования к электроприводу: |  |